【様式1】

デジタル超音波探傷器 持込み機種 登録申請書

※　1機種毎に登録申請書1枚をご記入下さい

| 登録申請日 | (西暦) 20 年 月 日 |
| --- | --- |
| 登録申請者 会社名 |  |
| 所属・部課名 |  |
| 担当者名 |  |
| 所在地 | 〒 |
| TEL/FAX | TEL: FAX: |
| URL |  |
| 登録申請機種の メーカ名・機種名 |  |
| 機種の識別方法 |  |
| 製造期間 及び 出荷台数 | (西暦) 年 月～ 年 月 (申請日現在) 台 |
| 持込条件の確認 (各項目にチェック) | □ 探傷器の電源はAC電源又はバッテリにて使用できること。 □ 測定範囲の調整において，任意の数値にmm表示で設定できること。 □ 探傷器の表示器上に音速値，ゼロ点の値，探傷感度，測定範囲等の探傷器の調整状態や，ビーム路程，斜角演算結果 (d，y) 等の探傷情報が探傷中に見易く表示されること。 □ STB-A2及びRB-41Aのエコー高さ区分線作成が可能であること。 □ 探傷条件・探傷データの一括消去が，容易なキー操作で可能であること。 □ 保存されているファイルの状況が，容易なキー操作で確認ができること。 |
| メモリ消去方法 (添付資料でも可) |  |
| 備 考 |  |

JSNDI記入欄

| 持込機種審査日 | 20 年 月 日 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 審査担当者署名 |  |  |  |
| 審査結果 | 適 格 ・ 不適格 |  |  |